## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro ¦ Divino, MG CEP:36.820-000 Tel: (32) 3743 1156 e-mail: conveniosdivino@gmail.com
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Projeto: Reforma e ampliação da unidade predial da Secretaria Municipal de Assistência Social |  |  |  | Data-base: |  | 07/2021 e 06/2021
Local: Rua Adriano Campos Pereira, Nº 81 - Divino – MG |  |  |  | Referência de preços:
Engª responsável pelo orçamento: Ana Paula Rizzi Oliveira CREA MG 161.303/D |  |  |  | SETOP/LESTE/07-2021 |  |  | SINAPI/06-2021
Data: Setembro/2021 |  |  |  | BDI: |  |  | 21.5%
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade (B) | Preço unitário (R$) S/ BDI | Preço unitário (R$) C/ BDI (A) | Valor previsto total (R$) (A x B) | proço da tabela sem BDI
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 AS 313,62
1.0 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNI | 1 | 1099.62 | 1336.03 | 1336.03 | 1099.62 | ITEM DIMINUIDO - PARA FECHAR
1.2 | LOC-OBR-005 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M² | 32.2875 | 7.33 | 8.9 | 287.35 | 7.24 | OK
1.3 | ED-48436 DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 4.416 | 96.37 | 117.08 | 517.02
1.4 | ED-48454 DEM-ENG-005 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO E TELHA METÁLICA, CALHAS, TUBOS PVC E DEMAIS ITENS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M² | 144.1 | 14.19 | 17.24 | 2484.28
1.5 | ED-48480 DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO, RODAPÉ | M² | 21.07 | 11.4 | 13.85 | 291.81
1.6 |  | DEMOLIÇÃO DE GRADIL COM RECOMPOSIÇÃO DE PARTE DA ESTRUTURA; PORTAS E ESQUADRIAS | M² | 13.74 | 45 | 54.67 | 751.16
|  | Sub - total (Item 1.0) |  |  |  |  | 5667.65
2.0 | TER-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M³ | 8.28 | 47.94 | 58.24 | 482.22 | 47.94 | OK
2.2 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 24.2175 | 30.06 | 36.52 | 884.42 | 30.06
|  | Sub - total (Item 2.0) |  |  |  |  | 1366.64
3.0 | FUN-002 | SUBESTRUTURA/FUNDAÇÃO
3.1 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.32 | 380.78 | 462.64 | 148.04
3.2 | ARM-AÇO-020 | AQUISIÇÃO, CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 88.5665 | 13.57 | 16.48 | 1459.57 | 12.3
3.3 | FUN-CON-095 | FORNEC. E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 | m³ | 2.669 | 426.34 | 518 | 1382.54 | 362.4 | OK
3.4 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m² | 16.295 | 43.33 | 52.64 | 857.76 | 40.56 | OK
|  | Sub - total (Item 3.0) |  |  |  |  | 3847.91
4.0 | EST-001 | SUPERESTRUTURA
4.1 | ARM-AÇO-020 | AQUISIÇÃO, CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 87.5965 | 13.57 | 16.48 | 1443.59 | 12.3 | OK
4.2 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCL. ESCORAMENTO (3X) | m² | 16.38 | 44.99 | 54.66 | 895.33 | 40.91 | OK
4.3 | EST-CON-080 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 1.566 | 450.14 | 546.92 | 856.47 | 386.2 | OK | 3699.87 | FUNDAÇÃO
|  | Sub - total (Item 4.0) |  |  |  |  | 3195.39 |  |  | 3195.39 | SUPERRETRUTURA
5.0 | ALV-001 | PAREDE E PAINÉIS |  |  |  |  | 0
5.1 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 ou 13,5CM, A REVESTIR | m² | 183.87 | 50.17 | 60.95 | 11206.87 | 49.46 | OK
5.2 | ED-9906 | VERGAS E CONTRAVERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA DIMENSÃO 10x10cm. Transpasse do vão de 20cm em cada lado | m³ | 0.57 | 2377.21 | 2888.31 | 1646.33 | 2213.75
|  | Sub - total (Item 5.0) |  |  |  |  | 12853.2
6.0 | REV-001 | REVESTIMENTO DE PAREDES
6.1 | 87873 SINAPI | CHAPISCO EM PAREDES E TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 367.74 | 4.65 | 5.64 | 2074.05 | 3.36 | OK
6.2 | 87545 SINAPI | EMBOÇO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS e EXTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 306.74 | 21.38 | 25.97 | 7966.03 | 16.96 | OK
6.3 | 87545 SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 61 | 21.38 | 25.97 | 1584.17 | 25.3
6.4 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 61 | 48.27 | 58.64 | 3577.04 | 53.42 | OK
6.5 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO - COR ITAUNAS E = 2 CM | m² | 2.4525 | 203.37 | 247.09 | 605.98 | 201.52 | DUVIDA NO GRANITO A SER UTILIZADO
|  | Sub - total (Item 6.0) |  |  |  |  | 15807.27
7.0 | PIS-001 | REVESTIMENTOS DE PISOS
7.1 | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,0 CM | m² | 183.645 | 25.64 | 31.15 | 5720.54 | 25.12 | OK
7.2 | ED-50753 REV-POR-011 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO - ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO MIN. DA PEÇA 80 X 80 CM, ALTO TRAFEGO - ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 337.1958 | 74.81 | 90.89 | 30647.72 | 82.68
7.3 | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO (CONFORME DESCRIÇÃO DE PISO) ALTURA DE 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 251.38 | 9.42 | 11.44 | 2875.78 | 20.76 | OK
7.4 | SOL-GRA-010 | SOLEIRA DE GRANITO - COR ITAUNAS E = 3 CM (fornec/assent) | m² | 2.445 | 244.98 | 297.65 | 727.75 | 243.13 | OK
|  | Sub - total (Item 7.0) |  |  |  |  | 39971.79
8.0 | ESQ-POR | ESQUADRIAS - PORTAS E DIVISÓRIAS
8.1 | ESQ-POR-050 | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, PRANCHETA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO | UNI | 3 | 567.67 | 689.71 | 2069.13 | 530.82 | OK
8.2 | ESQ-POR-055 | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, PRANCHETA, PADRÃO MÉDIO, 1,20X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNI | 3 | 735 | 893.02 | 2679.06 | 555.85
8.3 | ESQ-POR-060 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | UNI | 2 | 628.26 | 763.33 | 1526.66 | 564.75
|  | Sub - total (Item 8.0) |  |  |  |  | 6274.85
9.0 |  | ESQUADRIA - JANELAS / BÁSCULAS |  |  |  |  | 0
9.1 | ED-50963 SER-JAN-035 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 15.84 | 411.49 | 499.96 | 7919.36 | 414.41 | 9.3 | VID-TEM-005 | FORNEC./INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO TEMPERADO ESPELHADO E=6MM - COMPLETA INCL. FERRAGENS, PUXADORES E TRINCOS (PARA BASCULAS) | m² | 1358 | 47.035 | 63873.53
9.2 | ED-50964 SER-JAN-040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIO | m² | 1.98 | 414.53 | 503.65 | 997.22 | 414.41
|  | Sub - total (Item 9.0) |  |  |  |  | 8916.58
10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
10.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | Pt | 10 | 102.4 | 124.41 | 1244.1 | 92.9 | OK
10.2 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | Pt | 9 | 129.06 | 156.8 | 1411.2 | 111.31 | OK
10.3 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | Pt | 2 | 185.3 | 225.13 | 450.26 | 154.85 | OK
10.4 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | Pt | 4 | 268.6 | 326.34 | 1305.36 | 221.65 | OK
10.5 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR COMPLETO, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | uni | 1 | 224.45 | 272.7 | 272.7 | 224.45 | OK
10.6 | LOU-LAV-005 | LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS - fornec. E intsl. (para WC PNE) | uni | 2 | 261.98 | 318.3 | 636.6 | 258.42 | OK
10.7 | LOU-VAS-015 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, incl.assento plástico, parafuso e rabicho cromado -Fornecimento e instalação | uni | 1 | 434.81 | 528.29 | 528.29 | 407.89 | OK
10.8 | LOU-VAS-035 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA C/ INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CMo -Fornecimento e instalação (sanitario para PNE) | uni | 2 | 454.37 | 552.05 | 1104.1 | 446.46
10.9 | MET-TOR-035 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 3 | 98.25 | 119.37 | 358.11 | 98.25 | OK
10.10 | HID-SIF-015 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM- Fornecimento e instalação | uni | 5 | 44.03 | 53.49 | 267.45 | 44.03 | OK
10.11 | HID-CXS-062 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 70 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | uni | 2 | 85 | 103.27 | 206.54 | 294.39
10.12 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L - Fornecimento e assentamento, incluso conexões. | uni | 1 | 596.92 | 725.25 | 725.25 | 584.45
10.13 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - Fornecimento e instalação | uni | 3 | 37.22 | 45.22 | 135.66 | 37.22 | OK
10.14 | ACE-SAB-030 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML - Fornecimento e instalação | uni | 3 | 61.67 | 74.92 | 224.76 | 61.67 | OK
10.15 | ACE-PAP-020 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS - Fornecimento e instalação | uni | 3 | 37.22 | 45.22 | 135.66 | 37.22 | OK
10.16 | ACE-ALC-010 | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | uni | 4 | 49.53 | 60.17 | 240.68 | 49.53
|  | Sub - total (Item 10.0) |  |  |  |  | 9246.72
11.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
11.1 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNI | 5 | 185.91 | 225.88 | 1129.4 | 22.62
11.2 | ED-50228 INST-LUZ-005 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNI | 5 | 100.05 | 121.56 | 607.8 | 11.39
11.3 | ED-50232 INST-TOM-005 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNI | 4 | 212.42 | 258.09 | 1032.36 | 175.05
11.4 | ED-13335 - | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNI | 2 | 86.82 | 105.48 | 210.96 | 156.35
11.5 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNI | 10 | 163.07 | 198.13 | 1981.3 | 11.07
|  | Sub - total (Item 11.0) |  |  |  |  | 4961.82 |  | OK
12.0 | PIN-001 | PINTURA INTERNA E EXTERNA
12.1 | PIN-TEX-015D | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 242.99 | 17.21 | 20.91 | 5080.92 | 19.56 | OK
12.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 915.37 | 10.15 | 12.33 | 11286.51 | 14.39 | OK
|  | Sub - total (Item 12.0) |  |  |  |  | 16367.43
13.0 | PIN-001 | PINTURA EM ESQUADRIAS
13.1 | PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA | m² | 44.8 | 18.04 | 21.91 | 981.56 | 17.62 | OK
13.2 | PIN-ESM-030 | PINTURA ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA METÁLICA | m² | 54 | 16 | 19.44 | 1049.76
|  | Sub - total (Item 13.0) |  |  |  |  | 2031.32
14.0 | ACE-001 | ACESSÓRIOS/DIVERSOS |  |  |  |  | 0
14.1 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) , conforme NBR 9050 | uni | 2 | 214.75 | 260.92 | 521.84 | 214.75 | OK
14.2 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) , conforme NBR 9050 | uni | 2 | 224.14 | 272.33 | 544.66 | 224.14 | OK
14.3 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO), conforme NBR 9050 | uni | 2 | 224.14 | 272.33 | 544.66 | 224.14 | OK
14.4 | ACE-BEB-010 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | uni | 1 | 679.85 | 826.01 | 826.01 | 679.85 | OK
|  | Sub - total (Item 14.0) |  |  |  |  | 2437.17
15.0 | COB-001 | COBERTURA E REDE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
15.1 | EST-MET-045 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA COM TELHA METÁLICA , APOIADOS EM VIGAS E PAREDES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | m² | 253.24 | 198 | 240.57 | 60921.94 | 135.8 | OK
15.2 | ED-48428 COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 253.24 | 77 | 93.55 | 23690.6 | 116.08 | OK
15.3 | PLU-CAL-080 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENV. = 66 CM (15 - 20 - 31) | m | 29.35 | 63.98 | 77.73 | 2281.37 | 63.98 | OK
15.4 | ED-50669 PLU-CON-006 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | m | 28 | 76.45 | 92.88 | 2600.64 | 64.27 | OK
15.5 | DRE-TUB-020 | REDE PLUVIAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 150MM, INCLUSIVE CAIXA, CONEXÕES E SUPORTES | M | 20 | 67.43 | 81.92 | 1638.4 | 45.82 | OK
15.6 | FOR-GES-005 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO | M² | 88.74 | 30.25 | 36.75 | 3261.19 | 30.22
|  | Sub - total (Item 15.0) |  |  |  |  | 94394.14
16.0 |  | LIMPEZA GERAL
16.1 | 9537 SINAPI | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 368.78 | 4.35 | 5.28 | 1947.15 | 4.82 | ITEM DIMINUIDO - PARA FECHAR
|  | Sub - total (Item 16.0) |  |  |  |  | 1947.15
TOTAL | [6 empty] | 229287.03
Observações
Código: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
( A ) |  | Preço Unitário para cada item da planilha
( B ) |  | Quantidade prevista total para o item
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Referência de preços: |  | SETOP, DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Ana Paula Rizzi Oliveira - Engª. Civil - CREA MG 161.303/D
MAURI VENTURA DO CARMO - Prefeito Municipal
EST-MET-030
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA
METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41,
PINTADA
M2 116,82
EST-MET-035
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA
METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS
M2 59,70
EST-MET-040
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA
METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS
M2 89,55

## Plan2
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Escavação | [7 empty] | locação da obra
[5 empty] | 8.28 | m³ |  | 32.2875 | m²
Reaterro | [7 empty] | placa da obra
32.29 | x 0,50 | x 1,5 empol. |  | 24.2175 | m³ |  |  | (3,0x1,5)m | 4.5 | m²
Lastro
|  |  |  | 0.32 | m³
Regularização
ALVENARIA |  |  |  |  | CHAPISCO = EMBOÇO |  |  |  |  | CERAMICAS EM PAREDES |  |  | perimetro (em metro) | altura | Desconto (area de vão >= a 2,0m²) | Total em m² |  |  | CERAMICAS 5X5 - FACHADA |  | perimetro (em metro) | altura | Quantidade | Total em m² |  |  | PINTURA EM TEXTURA ACRILICA | perimetro (em metro) | altura | Quantidade | Total em m²
COMPR. | H | QUANT. | TOTAL |  | COMPR. | H | QUANT. | TOTAL |  | IS PUBLICO FEMININO |  |  | 7.6 | 2.5 |  | 19 |  |  | FACHADA |  |  |  |  | 0 |  |  | FACHADA | 65.8 | 3.15 | 1 | 207.27
PAREDES HORIZONTAIS |  |  |  |  | PAREDES HORIZONTAIS |  |  |  |  | IS PUBLICO MASCULINO |  |  | 7.3 | 3 |  | 21.9 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 9.4 | 3.8 | 1 | 35.72
4.9 | 2.7 | 2 | 26.46 |  | 4.9 | 3 | 2 | 29.4 |  | IS funcionarios |  |  | 6.7 | 3 |  | 20.1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
9.4 | 2.7 | 2 | 50.76 |  | 9.4 | 3 | 2 | 56.4 |  | COZINHA | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7.15 | 2.7 | 2 | 38.61 |  | 7.15 | 3 | 2 | 42.9 |  | REFEITORIO | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3.75 | 2.7 | 1 | 10.13 |  | 3.75 | 3 | 1 | 11.25 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6.15 | 2.7 | 2 | 33.21 |  | 6.15 | 3 | 2 | 36.9 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.05 | 2.7 | 2 | 5.67 |  | 1.05 | 3 | 2 | 6.3 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.5 | 2.7 | 1 | 6.75 |  | 2.5 | 3 | 1 | 7.5 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total geral | [5 empty] | 61 |  |  | Total geral |  |  |  |  | 0 |  |  | Total geral |  |  |  | 242.99
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | VERGAS E CONTRAVERGAS |  | comprim. | TRANSP. 2 LADOS | QUAN. | VERGAS | CONTRA VERGAS
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ESQUADRIAS POR COMODO |  |  | comprim. | altura | quant. | total - m² | Peitoril(M)
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | JANELAS E BASCULAS | [8 empty] | JANELAS E BASCULAS
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ENTRADA (terreo) | [5 empty] | 0 | 0 |  | ENTRADA (terreo)
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | IS FEME |  |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 0.6 |  | IS FEME |  | 0.6 | 0.4 | 1 | 2 | 2
PAREDES VERTICAIS |  |  |  |  | PAREDES VERTICAIS |  |  |  |  | IS MASC |  |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 0.6 |  | IS MASC |  | 0.6 | 0.4 | 1 | 2 | 2
18.72 | 2.7 | 3 | 151.63 |  | 18.72 | 3 | 3 | 168.48 |  | SALA 01 |  |  | 1.5 | 1.1 | 2 | 3.3 | 3 |  | SALA 01 |  | 1.5 | 0.4 | 2 | 2 | 7.6
7.8 | 2.7 | 1 | 21.06 |  | 7.8 | 3 | 1 | 23.4 |  | SALA 02 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SALA 02 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0
2 | 2.7 | 1 | 5.4 |  | 2 | 3 | 1 | 6 |  | SALA 03 |  |  | 0.8 | 1.6 | 1 | 1.28 | 0.8 |  | SALA 03 |  | 0.8 | 0.4 | 1 | 2 | 2.4
5.2 | 3.5 | 2 | 36.4 |  | 5.2 | 3.5 | 2 | 36.4 |  | SALA 04 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SALA 04 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0
1.7 | 2.7 | 1 | 4.59 |  | 1.7 | 3 | 1 | 5.1 |  | ARQUIVO |  |  | 0.3 | 1 | 3 | 0.9 | 0.9 |  | ARQUIVO |  | 0.3 | 0.4 | 3 | 2 | 4.2
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA 05 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SALA 05 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COZINHA |  |  | 0.85 | 1.6 | 1 | 1.36 | 0.85 |  | COZINHA |  | 0.85 | 0.4 | 1 | 2 | 2.5
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | REFEITORIO | [5 empty] | 0 | 0 |  | REFEITORIO |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA 06 |  |  | 1.5 | 1.1 | 3 | 4.95 | 4.5 |  | SALA 06 |  | 1.5 | 0.4 | 3 | 2 | 11.4
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CIRCULAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 |  | CIRCULAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BANHEIRO FUNC |  |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 0.6 |  | BANHEIRO FUNC |  | 0.6 | 0.4 | 1 | 2 | 2
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ESCADA | [5 empty] | 0 | 0 |  | ESCADA |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AREA REUNIAO |  |  | 1.5 | 1.1 | 3 | 4.95 | 4.5 |  | AREA REUNIAO |  | 1.5 | 0.4 | 3 | 2 | 11.4
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA CURSO | [5 empty] | 0 | 0 |  | SALA CURSO |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
PLATIBANDA |  |  |  |  | PLATIBANDA
9.4 | 3.2 | 2 | 60.16 |  | 9.4 | 3.2 | 2 | 60.16
6.6 | 2.7 | 2 | 35.64 |  | 6.6 | 3 | 2 | 39.6
9.7 | 2.3 | 2 | 44.62 |  | 9.7 | 2.3 | 2 | 44.62
9.4 | 2.8 | 1 | 26.32 |  | 9.4 | 2.8 | 1 | 26.32
2.55 | 1 | 1 | 2.55 |  | 2.55 | 1 | 1 | 2.55
1.15 | 1 | 1 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 1 | 1.15 | [8 empty] | 0 |  | 0
3.5 | 1.5 | 1 | 5.25 |  | 3.5 | 1.5 | 1 | 5.25 |  | TOTAL EM M² DE JANELAS | [5 empty] | 15.84 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL EM M² DEBASCULAS | [5 empty] | 1.98 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL DE PEITORIL (M) | [6 empty] | 16.35
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PORTAS POR COMODO |  |  | comprim. | altura | quant. | total - m² | Soleira (M) |  | PORTAS POR COMODO
DESCONTO DE VÃOS |  |  | -12.51 |  | DESCONTO DE VÃOS |  |  | -25.02 | [8 empty] | 0
TOTAL GERAL |  | 553.85 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | ENTRADA (terreo) | [5 empty] | 0 | 0 |  | ENTRADA (terreo)
[5 empty] | total de piso = total de laje |  | descontos (primas) | Total |  | IS FEME |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 0.8 | NOVA | IS FEME |  | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.2
[10 empty] | IS MASC |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 |  | 0.8 | NOVA | IS MASC |  | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.2
PINTURA EXTERNA | [7 empty] | 0 |  | SALA 01 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SALA 01 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0
COMP. | ALTURA | QUANT. | TOTAL |  | SENDO Emboço imper. da fachada h=1,0m |  |  |  |  | SALA 02 |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 0.8 | NOVA | SALA 02 |  | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.2
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SALA 03 |  |  | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.52 | 1.2 | NOVA | SALA 03 |  | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.6
|  |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | SALA 04 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SALA 04 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | TOTAL GERAL |  | 1194.34 |  |  | ARQUIVO | [5 empty] | 0 | 0 |  | ARQUIVO |  | 0 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 0 | [6 empty] | SALA 05 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SALA 05 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 0 | [6 empty] | COZINHA |  |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47 | 0.7 |  | COZINHA |  | 0.7 | 0.4 | 1 | 1.1
|  |  | 0 |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | REFEITORIO |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 0.8 | NOVA | REFEITORIO |  | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.2
|  |  | 0 |  | PINT INTERNA = PINT GERAL - PINT EXTR. - CERAMICA DE PAREDE - PORC. FACHADA |  |  |  |  | SALA 06 |  |  | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.52 | 1.2 | NOVA | SALA 06 |  | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.6
|  |  | 0 | [6 empty] | CIRCULAÇÃO EXTERNA |  |  | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.52 | 1.2 | NOVA | CIRCULAÇÃO EXTERNA |  | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.6
|  |  | 0 |  | REVEST. GERAL |  | 1219.36 | M² |  | BANHEIRO FUNC |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 0.8 | NOVA | BANHEIRO FUNC |  | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.2
|  |  | 0 |  | PINT EXTERNA |  | 0 | M² | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | CERAMICA EM PAREDE |  | 61 | M² |  | ESCADA | [5 empty] | 0 | 0 |  | ESCADA |  | 0 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 0 | [6 empty] | AREA REUNIAO | [5 empty] | 0 | 0 |  | AREA REUNIAO |  | 0 | 0.4 | 0 | 0
TOTAL PARCIAL |  | 0 |  |  | PASTILHA EM FACH. (CAD) |  | 0 | M² |  | SALA CURSO | [5 empty] | 0 | 0 | NOVA | SALA CURSO |  | 0 | 0.4 | 0 | 0
PINTURA INTERNA
PINT EXTERNA = PINT EXTR. - PORC. FACHADA |  |  |  |  | pint em textura acrilica |  | 242.99 | M² |  | GRADIL EXT |  |  | 8 | 2.8 | 1 | 22.4 | 8
PINTURA EXTERNA TOTAL
PASTILHA EM FACH. (CAD) |  |  | 0
PINT EM TEXTURA ACRIL.
TOTAL GERAL |  | 0 | M² |  | TOTAL GERAL |  | 915.37 | M²
CHAPIN -platibanda (em M) |  |  |  | CALHA GALV. |  |  | RUFO GALV.
COMP. |  |  |  | COMP. | COMP. |  | COMP. | COMP. | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 22 | [5 empty] | QUANTIDADE TOTAL DE PORTAS 0,80X2,10M (UNIDADE) | [5 empty] | 5 |  |  | QUANT. VERGAS (PASSAGEM/PORTAS/JANELAS/BASCULAS) |  |  |  |  | 11.9 |  | M
|  |  |  | 7.35 | [5 empty] | QUANTIDADE TOTAL DE PORTAS 1,20X2,1M (UNIDADE) | [5 empty] | 3 |  |  | QUANTIDADE DE CONTRA VERGAS (JANELAS/BASCULAS) |  |  |  |  | 45.5 |  | M
[10 empty] | QUANTIDADE TOTAL DE PORTAS 0,70X2,10M (UNI) | [5 empty] | 1 |  |  | QUANTIDADE TOTAL DE VERGAS E CONTRA VERGAS |  |  |  |  | 57.4 |  | M
[10 empty] | QUANTIDADE TOTAL DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO (M²) | [8 empty] | QUANTIDADE TOTAL DE VERGAS E CONTRA VERGAS |  |  |  |  | 0.57 |  | m³
[10 empty] | QUANTIDADE TOTAL DE SOLEIRA (M) | [5 empty] | 16.3
PINTURA EM ESQUAD. MADEIRA
[10 empty] | .= (0,80*2,10*21 UNID)X 2 LADOS + (0,60X1,60X4UNI)X2LADOS | [5 empty] | 50.22 | M²
0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | PINTURA EM ESQUAD. METÁLICA
TOTAL |  | 0 |  | TOTAL | 29.35 |  | TOTAL | 0 |  | .= 22,40X2LADOS | [5 empty] | 44.8 | M²
INSTALAÇÕES POR COMODO |  |  | ponto de luz | luminária 2x40 | luminária 2x20 | luminária de emergencia | interrup-tor | ponto de telefone | ponto de agua | ralo sifonado | ponto de esgoto 40mm (lavat.+ralo+bebedouro) | ponto de esgoto 50mm (pia) | ponto de esgoto 100mm (saso sanit) | condutor de água pluvial (7,50m) | tomadas comum | tomada ventilador (alta) | tomada p/ ilum. Emerg (alta) | tomada previsão de ar condicionado (alta) | Luminária spot (teto) | Luminária spot (piso)
ENTRADA (terreo) |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 3
IS FEME |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1
IS MASC |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1
SALA 01 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 5
SALA 02 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 3
SALA 03 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 3
SALA 04 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 3
ARQUIVO |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
SALA 05 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 4
COZINHA |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 3
REFEITORIO |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
SALA 06 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 6 | 2
CIRCULAÇÃO EXTERNA |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1
BANHEIRO FUNC |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1
ESCADA |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
AREA REUNIAO |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 | 4
SALA CURSO |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 | 4
TOTAL POR ITEM |  |  | 30 | 27 | 3 | 0 | 17 | 0 | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
APARELHOS POR COMODO |  |  | louça sanitária comum (uni) | louça sanitária P.N.E. (uni) | lavatório em bancada (uni) | lavatório p/ P.N.E. (uni) | cuba inox (pia) (uni) | tanque (uni) | bancada (em m²) (uni) | bebe-douro (uni) | ducha higienica PNE
ENTRADA (terreo) | [9 empty] | 1
IS FEME |  |  |  | 1 |  | 1
IS MASC |  |  |  | 1 |  | 1
SALA 01
SALA 02
SALA 03
SALA 04
ARQUIVO
SALA 05
COZINHA | [6 empty] | 1 | 1 | 1.2
REFEITORIO
SALA 06
CIRCULAÇÃO EXTERNA
BANHEIRO FUNC |  |  | 1 |  | 1
0
ESCADA
AREA REUNIAO
SALA CURSO
TOTAL POR ITEM |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0
DIVERSOS |  |  | Rodapé especial- perimetro comodo (m²) | desconto de rodapé | TOTAL RODAPÉ ESPECIAL (M) |  | Rodapé ceramico- perimetro comodo (m²) | desconto de rodapé | TOTAL RODAPÉ CERAMICO (M) | PISO ESCADA | CONTRAPISO | PISO CERAMICO PI 5 |  | FORRO DE PVC | FORRO DE GESSO COMUM
ENTRADA (terreo) | [6 empty] | 23.35 | 1.84 | 21.51 |  |  | 31.23
IS FEME | [8 empty] | 0 |  |  | 3.31 |  |  | 3.31
IS MASC | [8 empty] | 0 |  |  | 4 |  |  | 4
SALA 01 | [6 empty] | 17.3 | 0.8 | 16.5 |  |  | 18.37
SALA 02 | [6 empty] | 15.4 | 0.8 | 14.6 |  |  | 13.52
SALA 03 | [6 empty] | 16.7 | 4.8 | 11.9 |  |  | 15.963
SALA 04 | [6 empty] | 11.44 | 0.8 | 10.64 |  |  | 8.11
ARQUIVO | [6 empty] | 17.3 | 0.8 | 16.5 |  |  | 10.87
SALA 05 | [6 empty] | 14.64 | 0.8 | 13.84 |  |  | 12.74
COZINHA | [8 empty] | 0 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22
REFEITORIO | [6 empty] | 13.7 | 0.8 | 12.9 |  |  | 11.53 |  |  | 11.53
SALA 06 | [6 empty] | 22.8 | 1.2 | 21.6 |  | 29.84 | 29.84 |  |  | 59.68
CIRCULAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | 25.75 | 3.2 | 22.55 |  | 23.205 | 23.205
BANHEIRO FUNC | [11 empty] | 2.7
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ESCADA | [6 empty] | 21.52 |  | 21.52 |  |  | 10.9878
AREA REUNIAO | [6 empty] | 41.32 | 0.8 | 40.52 |  | 84.48 | 84.48
SALA CURSO | [6 empty] | 27.6 | 0.8 | 26.8 |  | 46.12 | 46.12
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
0
0
TOTAL RODAPÉ ESPECIAL (M) |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 88.74
TOTAL RODAPÉ CERAMICO (M) | [8 empty] | 251.38
CONTRAPISO | [10 empty] | 183.645
PISO CERAMICO PI 5 | [11 empty] | 337.1958
CONTRAPISO TOTAL (M²) | [10 empty] | 183.645
VÃOS PARA DESCONTO NA ALVENARIA |  |  |  |  | área de cobertura
COMP. | LARG. | TOTAL |  |  | COMP. | LARG. | TOTAL
[5 empty] | 22 | 9.4 | 206.8 | M²
1.2 | 2.1 | 2.52 | M² |  | 5.85 | 7.35 | 42.9975 | M²
1.2 | 2.1 | 2.52 | M² |  | 1.6 | 2.15 | 3.44 | M²
1.2 | 2.1 | 2.52 | M² |  |  |  |  | M²
1.5 | 1.1 | 1.65 | M² |  |  |  |  | M²
1.5 | 1.1 | 1.65 | M² |  |  |  |  | M²
1.5 | 1.1 | 1.65 | M² |  |  |  |  | M²
TOTAL |  | 12.51 | M² |  | TOTAL |  | 253.24 | M²

## Planilha1
ALVENARIA |  |  |  |  | CHAPISCO = EMBOÇO |  |  |  |  | VÃOS PARA DESCONTO NA ALVENARIA |  |  |  |  | CHAPIN -platibanda (em M) |  |  |  | CALHA GALV. |  |  | RUFO GALV.
COMPR. | H | QUANT. | TOTAL |  | COMPR. | H | QUANT. | TOTAL |  | COMP. | LARG. | TOTAL |  |  | COMP. |  |  |  | COMP. | COMP. |  | COMP. | COMP.
PAREDES HORIZONTAIS |  |  |  |  | PAREDES HORIZONTAIS |  |  |  |  | 4.5 | 3.5 | 15.75 | M² | [5 empty] | 0 |  |  | 13.54
4.9 | 3 | 1 | 14.7 |  | 4.9 | 3 | 1 | 14.7 |  | 12.75 | 2.3 | 29.325 | M² | [5 empty] | 0 |  |  | 10.54
9.1 | 3 | 2 | 54.6 |  | 9.1 | 3 | 2 | 54.6 |  | 7.7 | 2.3 | 17.71 | M² | [5 empty] | 2 |  |  | 8
7.25 | 3 | 2 | 43.5 |  | 7.25 | 3 | 2 | 43.5 |  | 4 | 2.1 | 8.4 | M² | [5 empty] | 1.5 |  |  | 3.15
3.65 | 3 | 1 | 10.95 |  | 3.65 | 3 | 1 | 10.95 |  | 4 | 2.1 | 8.4 | M² | [5 empty] | 18.6 |  |  | 3.15
2.8 | 3 | 1 | 8.4 |  | 2.8 | 3 | 1 | 8.4 |  | 1.5 | 2.1 | 3.15 | M² | [8 empty] | 3.5
1.05 | 3 | 2 | 6.3 |  | 1.05 | 3 | 2 | 6.3 |  | 2.5 | 2.1 | 5.25 | M² | [8 empty] | 6.35
1.68 | 3 | 1 | 5.04 |  | 1.68 | 3 | 1 | 5.04 |  | 1.2 | 2.1 | 2.52 | M² | [8 empty] | 18.57
| 3 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 2.5 | 1.5 | 3.75 | M²
| 3 | 9 | 0 |  | 0 | 3 | 9 | 0 |  | 2 | 1.5 | 3 | M² |  | 1.5
| 3 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 2 | 1.5 | 3 | M² |  | TOTAL |  | 1.5 |  | TOTAL | 22.1 |  | TOTAL | 66.8
| 3 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 2 | 1.5 | 3 | M²
| 3 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 2.73 | 1.5 | 4.095 | M²
| 3 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 2.72 | 1.5 | 4.08 | M² |  | Cobertura metálica
| 3 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 3.93 | 1.5 | 5.895 | M² |  | COMP. | larg
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.21 | 1.5 | 7.815 | M² |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1.5 | 3 | M² |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 2.25 | M² |  |  |  | 0
PAREDES VERTICAIS |  |  |  |  | PAREDES VERTICAIS |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2.25 | M² |  |  |  | 0
20.57 | 3 | 1 | 61.71 |  | 20.57 | 3 | 1 | 61.71 |  | 1.5 | 1.5 | 2.25 | M² |  |  |  | 0
18.85 | 3 | 2 | 113.1 |  | 18.85 | 3 | 2 | 113.1 |  | 1.5 | 1.5 | 2.25 | M² |  |  |  | 0
2.8 | 3 | 1 | 8.4 |  | 2.8 | 3 | 1 | 8.4 |  | 10.8 | 2.1 | 22.68 | M² |  |  |  | 0
2 | 3 | 1 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 6 | [8 empty] | 0
21.57 | 3 | 1 | 64.71 |  | 21.57 | 3 | 1 | 64.71 | [8 empty] | 0
6.3 | 3 | 2 | 37.8 |  | 6.3 | 3 | 2 | 37.8
7.35 | 3 | 2 | 44.1 |  | 7.35 | 3 | 2 | 44.1 | [6 empty] | TOTAL |  | 0
11 | 3 | 2 | 66 |  | 11 | 3 | 2 | 66
9.4 | 3 | 2 | 56.4 |  | 9.4 | 3 | 2 | 56.4 |  | TOTAL |  | 159.82 | M²
3 | 3 | 1 | 9 |  | 3 | 3 | 1 | 9
| 3 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0
| 3 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PINTURA EXTERNA |  |  | perimetro em M | altura | Quant | Total em m² |  | PINTURA INTERNA
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FUNDOS |  |  | 11.8 | 3.5 | 1 | 41.3 |  | PINT INTERNA = PINT GERAL - PINT EXTR. - CERAMICA DE PAREDE - PORC. FACHADA
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | L DIREIRO E ESQUERDO |  |  | 30.31 | 3.9 | 2 | 236.42
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | L DIERITO |  |  | 3.15 | 3.5 | 1 | 11.03 |  | REVEST. GERAL |  | #REF! | M²
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FUNDOS |  |  | 19.94 | 3.9 | 1 | 77.77 |  | PINT EXTERNA |  | 0 | M²
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TERREO |  |  | 5.9 | 3 | 1 | 17.7 |  | CERAMICA EM PAREDE |  | 144.5 | M²
PLATIBANDA |  |  |  |  | PLATIBANDA | [10 empty] | 0
| 0.8 | 2 | 0 |  | 0 | 0.8 | 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  | PASTILHA EM FACH. (CAD) |  | 61.07 | M²
| 0.8 | 1 | 0 |  | 0 | 0.8 | 1 | 0 | [7 empty] | 0
| 0.8 | 1 | 0 |  | 0 | 0.8 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  | pint Eext. |  | 384.22 | M²
| 0.8 | 3 | 0 |  | 0 | 0.8 | 3 | 0 | [7 empty] | 0
| 0.8 | 3 | 0 |  | 0 | 0.8 | 3 | 0 | [7 empty] | 0
| 1.2 | 2 | 0 |  | 0 | 1.2 | 2 | 0 | [7 empty] | 0
| 1.2 | 2 | 0 |  | 0 | 1.2 | 2 | 0 |  | Total geral | [5 empty] | 384.22
| 0.8 | 1 | 0 |  | 0 | 0.8 | 1 | 0 | [9 empty] | TOTAL GERAL |  | #REF! | M²
| 0.8 | 1 | 0 |  | 0 | 0.8 | 1 | 0
| 0.8 | 1 | 0 |  | 0 | 0.8 | 1 | 0
| 0.8 | 1 | 0 |  | 0 | 0.8 | 1 | 0
| 0.8 | 1 | 0 |  | 0 | 0.8 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
DESCONTO DE VÃOS |  |  | -159.82 |  | DESCONTO DE VÃOS |  |  | 319.64
TOTAL GERAL |  | 450.89 |  |  | TOTAL GERAL |  | 901.78
CERAMICAS EM PAREDES |  |  | perimetro (em metro) | altura | Desconto (area de vão >= a 2,0m²) | Total em m² |  | CERAMICAS 5X5 - FACHADA |  |  | perimetro (em metro) | altura | Quantidade | Total em m²
IS PUBLICO FEMININO |  |  | 11.1 | 3.5 |  | 38.85 |  | FACHADA |  |  | 12.75 | 1.25 | 1 | 15.94
IS PUBLICO MASCULINO |  |  | 9.3 | 3.5 |  | 32.55 |  |  |  |  | 7.7 | 1.25 | 1 | 9.63
IS PNE |  |  | 7.3 | 3.5 |  | 25.55 |  |  |  |  | 0.75 | 3.6 | 1 | 2.7
COPA/COZINHA |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 4.5
VESTIÁRIO FEMININO FUNCI. |  |  | 8.12 | 1.8 |  | 14.62 |  |  |  |  | 12.75 | 0.35 | 1 | 4.46
VESTIÁRIO MASC. FUNCI. |  |  | 8.34 | 1.8 |  | 15.01 |  |  |  |  | 7.7 | 0.35 | 2 | 5.39
DML |  |  | 6.62 | 1.8 |  | 11.92 |  |  |  |  | 2.65 | 3.9 | 1 | 10.34
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0.5 | 2 | 0.6
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.65 | 4.55 | 1 | 7.51
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Total geral | [5 empty] | 144.5 |  | Total geral | [5 empty] | 61.07
[9 empty] | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  | comprim. | TRANSP. 2 LADOS | QUAN. | VERGAS | CONTRA VERGAS
ESQUADRIAS POR COMODO |  |  | comprim. | altura | quant. | total - m² | Peitoril(M)
JANELAS E BASCULAS | [8 empty] | JANELAS E BASCULAS
ENTRADA (terreo) | [5 empty] | 0 | 0 |  | ENTRADA (terreo)
IS FEME |  |  | 0.3 | 1.5 | 5 | 2.25 | 1.5 |  | IS FEME |  |  | 0.3 | 0.3 | 5 | 2.5 | 2.5
IS MASC |  |  | 0.3 | 1.5 | 3 | 1.35 | 0.9 |  | IS MASC |  |  | 0.3 | 0.3 | 3 | 1.5 | 1.8
SALA 01 |  |  | 3.645 | 2.5 | 1 | 9.1125 | 3.645 |  | SALA 01
SALA 02 |  |  | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |  | SALA 02 |  |  | 1.5 | 0.3 | 1 |  | 1.8
SALA 03 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SALA 03
SALA 04 |  |  | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.24 | 0.3 |  | SALA 04 |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 |  | 0.6
ARQUIVO |  |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1.5 |  | ARQUIVO |  |  | 1.5 | 0.3 | 1 |  | 1.8
SALA 05 |  |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1.5 |  | SALA 05 |  |  | 1.5 | 0.3 | 1 |  | 1.8
COZINHA |  |  | 14.1 | 1.5 | 1 | 21.15 | 14.1 |  | COZINHA |  |  | 14.1 | 0.3 | 1 |  | 14.4
REFEITORIO | [5 empty] | 0 | 0 |  | REFEITORIO
SALA 06 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SALA 06
CIRCULAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 |  | CIRCULAÇÃO EXTERNA
BANHEIRO FUNC |  |  | 0.3 | 1.5 | 2 | 0.9 | 0.6 |  | BANHEIRO FUNC |  |  | 0.3 | 0.3 | 2 |  | 1.2
0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ESCADA |  |  | 2.8 | 1.5 | 1 | 4.2 | 2.8 |  | ESCADA |  |  | 2.8 | 0.3 | 1 |  | 3.1
AREA REUNIAO |  |  | 3.5 | 1.5 | 1 | 5.25 | 3.5 |  | AREA REUNIAO |  |  | 3.5 | 0.3 | 1 |  | 3.8
SALA CURSO |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.25 | 1.5 |  | SALA CURSO |  |  | 1.5 | 0.3 | 1 |  | 1.8
0 |  |  | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0.3 | 1 |  | 2.3
GRADIL EXT |  |  | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 2 |  | GRADIL EXT |  |  | 2 | 0.3 | 1 |  | 2.3
0 |  |  | 2.5 | 1.5 | 1 | 3.75 | 2.5 |  | 0 |  |  | 2.5 | 0.3 | 1 |  | 2.8
0 |  |  | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0.3 | 1 |  | 2.3
0 |  |  | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.5 |  | 0 |  |  | 1.5 | 0.3 | 1 |  | 1.8
0 |  |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 0.6 |  | 0 |  |  | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9
0 |  |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 0.6 |  | 0 |  |  | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9
0 |  |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 0.6 |  | 0 |  |  | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9
0 |  |  | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.65 | 1.1 |  | 0 |  |  | 1.1 | 0.3 | 1 |  | 1.4
[7 empty] | 0 |  | 0
TOTAL EM M² DE JANELAS | [5 empty] | 58.6125 | 0
TOTAL EM M² DEBASCULAS | [5 empty] | 9.42 | 0
TOTAL DE PEITORIL (M) | [6 empty] | 46.245
PORTAS POR COMODO |  |  | comprim. | altura | quant. | total - m² | Soleira (M) |  | PORTAS POR COMODO
0
ENTRADA (terreo) |  |  | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 2 |  | ENTRADA (terreo)
IS FEME | [5 empty] | 0 | 0 |  | IS FEME |  |  | 0 |  | 1 | 0
IS MASC | [6 empty] | 0 |  | IS MASC
SALA 01 |  |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47 | 0.7 | CORRER | SALA 01 |  |  | 0.7 | 0.3 | 1 | 1
SALA 02 |  |  | 2 | 2.1 | 1 | 4.2 | 2 | V COR | SALA 02 |  |  | 2 | 0.3 | 1 | 2.3
SALA 03 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SALA 03 |  |  | 0 |  | 0 | 0
SALA 04 |  |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89 | 0.9 | ABR. MAD | SALA 04 |  |  | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.2
ARQUIVO |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 0.8 | ABR. MAD | ARQUIVO |  |  | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1
SALA 05 |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 0.8 | ABR. MAD | SALA 05 |  |  | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1
COZINHA | [5 empty] | 0 | 0 |  | COZINHA |  |  | 0 |  | 0 | 0
REFEITORIO |  |  | 4 | 2.1 | 2 | 16.8 | 8 | V COR | REFEITORIO |  |  | 4 | 0.3 | 2 | 8.6
SALA 06 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SALA 06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
CIRCULAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 |  | CIRCULAÇÃO EXTERNA |  |  | 0 |  | 0 | 0
BANHEIRO FUNC | [5 empty] | 0 | 0 |  | BANHEIRO FUNC
0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ESCADA |  |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89 | 0.9 | ABR. MAD | ESCADA |  |  | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.2
AREA REUNIAO |  |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89 | 0.9 | ABR. MAD | AREA REUNIAO |  |  | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.2
SALA CURSO |  |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89 | 0.9 | ABR. MAD | SALA CURSO |  |  | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.2
0 |  |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89 | 0.9 | ABR. MAD | 0 |  |  | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.2
GRADIL EXT |  |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89 | 0.9 | ABR. MAD | GRADIL EXT
0 |  |  | 2.5 | 2.1 | 1 | 5.25 | 2.5 | V COR | 0 |  |  | 2.5 | 0.3 | 1 | 2.8
0 |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 0.8 | ABR. MAD | 0
0 |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 0.8 | ABR. MAD | 0 |  |  | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1
0 |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 0.8 | ABR. MAD | 0 |  |  | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1
0 |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 0.8 | ABR. MAD | 0 |  |  | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1
0 |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 0.8 | ABR. MAD | 0 |  |  | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1
0 |  |  | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.52 | 1.2 | V ABR 2 FOLHAS | 0 |  |  | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.5
[6 empty] | 0 | 0
QUANTIDADE TOTAL DE PORTAS 0,80X2,10M (UNIDADE) | [5 empty] | 7 |  |  | QUANT. VERGAS (PASSAGEM/PORTAS/JANELAS/BASCULAS) | [5 empty] | 35.5 |  | M
QUANTIDADE TOTAL DE PORTAS 0,60X1,60M (UNIDADE) | [5 empty] | 8 |  |  | QUANTIDADE DE CONTRA VERGAS (JANELAS/BASCULAS) | [5 empty] | 50.2 |  | M
QUANTIDADE TOTAL DE PORTAS 0,9X2,10M (UNI) | [5 empty] | 6 |  |  | QUANTIDADE TOTAL DE VERGAS E CONTRA VERGAS | [5 empty] | 85.7 |  | M
QUANTIDADE TOTAL DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO (M²) | [5 empty] | 35.24 |  |  | QUANTIDADE TOTAL DE VERGAS E CONTRA VERGAS | [5 empty] | 0.86 |  | m³
QUANTIDADE TOTAL DE SOLEIRA (M) | [5 empty] | 27.4
PINTURA EM ESQUAD. MADEIRA
[9 empty] | .= (0,8*2,1*7*2)+(0,9*2,1*6)+(0,6*1,6*8*2) | [5 empty] | 50.22 | M²
INSTALAÇÕES POR COMODO |  |  | ponto de luz | luminária 2x32 | luminária 40W | luminária de emergencia | interrup-tor | ponto de telefone | ponto de agua | ralo sifonado | ponto de esgoto 40mm (lavat.+ralo+bebedouro) | ponto de esgoto 50mm (pia) | ponto de esgoto 100mm (saso sanit) | condutor de água pluvial (3,5m) | tomadas comum | tomada ventilador (alta) | tomada p/ ilum. Emerg (alta) | tomada previsão de ar condicionado (alta) | Luminária spot (teto) EMBUTIR | Luminária spot (teto) SOBREPOR
ENTRADA (terreo) |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 3
IS FEME |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
IS MASC |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 3 | 2
SALA 01 |  |  | 0 | [13 empty] | 0
SALA 02 |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
SALA 03 |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 0
SALA 04 |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
ARQUIVO |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
SALA 05 |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
COZINHA |  |  | 0 |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 3
REFEITORIO |  |  | 0 |  |  | 7 | [10 empty] | 7 |  | 8
SALA 06 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 3 | 7
CIRCULAÇÃO EXTERNA |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 3
BANHEIRO FUNC |  |  | 0 | [13 empty] | 0
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 5
ESCADA |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
AREA REUNIAO |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
SALA CURSO |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
GRADIL EXT |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0
0 |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
|  |  | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | 0 | [13 empty] | 0
FACHADA |  |  | 0 | [13 empty] | 0
0
TOTAL POR ITEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 28 | 9